Умный браслет M3, М4

Руководство пользователя
Носи это правильно
Браслет лучше всего носить после локтевого стилоида
Отрегулируйте размер запястья в соответствии с регулировочным отверстием: пряжка ремня.
Датчик должен быть близко к коже, чтобы избежать движения.

Зарядить браслет
В первый раз убедитесь, что аккумулятор находится в нормальном режиме. Если сила
не включается нормально, пожалуйста, подключите зарядное устройство для зарядки устройства, и
браслет автоматически включится.

Установите приложение браслета на свой телефон
Сканируйте QR-код или зайдите в App Store, загрузите приложение и установите приложение
Android / IOS

Системные требования: Android 5.0 или выше; iOS9.0 или выше, поддержка
Bluetooth 4. 0.

Подключение устройства
В первый раз вам необходимо подключиться к приложению для калибровки. После
соединение установлено, браслет автоматически синхронизирует время.
В противном случае количество шагов и данные сна не допускаются.
- Откройте приложение телефона - нажмите, чтобы начать сканирование - нажмите на устройство подключение.
- После успешного сопряжения приложение автоматически сохранит
  Bluetooth адрес браслета, и когда приложение открыто или работает в
  фон, он будет автоматически искать и подключать браслет;
- Мобильный телефон Android Пожалуйста, убедитесь, что приложение работает в фоновом режиме и настройки системы мобильного телефона получают все разрешения, такие как игра на барабанах.

Описание функции браслета
- Когда устройство выключено, нажмите и выделите функциональную кнопку более чем секунд, чтобы включить устройство.
- В интерфейсе адреса Bluetooth браслета нажмите и удерживайте 2 секунды
- Выключатель запястья, чтобы выключить телефон. Короткое нажатие закроет страницу выключения.
- Устройство сброса браслета Эта функция удалит все данные браслета (например,стоп).
- В состоянии включения нажмите функциональную клавишу короткого нажатия, чтобы высветить экран.
- Находится ли страница часов по умолчанию на браслете, нажмите функциональную клавишу короткого нажатия чтобы переключиться на просмотр разных страниц, нет операции по умолчанию на пятисекундном экране.
- Переключитесь на интерфейс «три в одном» для запуска теста сердечного ритма.
- Интерфейс «три в одном» 60-секундный таймаут автоматически отключается от экрана (частота пульса и подсчет).
- Артериальное давление нужен браслет аппаратная поддержка).
Интерфейс часов
После синхронизации с телефоном браслет автоматически откалибрует время.
Нажмите и удерживайте интерфейс ожидания в течение 2 секунд, чтобы переключить интерфейс часов
24/12 часов.
(отслеживает шаг)
Количество ступеней
Носите браслет и запишите количество ежедневных шагов, чтобы увидеть
текущие шаги в реальном времени.

Расстояние
Расстояние движения оценивается на основе количества шагов при ходьбе
калории
Оцените сожженные калории на основе количества шагов при ходьбе
Частота сердечных сокращений, артериальное давление, уровень кислорода в крови три в одном
После ввода тестового интерфейса «три в одном» в течение нескольких секунд
сердечный ритм, кровяное давление и результаты анализа кислорода в крови отображаются. Эта особенность требуется браслет для поддержки датчиков сердечного ритма и артериального давления
Мультиспортивный режим
Шаг разделения времени
Рассчитать время отсчета с начала этого интерфейса из 0 можно проверить системное время, записать сожженные калории и продолжительность; после выхода из этого интерфейс, шаг деления времени будет добавлен к общему количеству шагов в браслет
(Режим скакалки)
Этот интерфейс позволяет просматривать системное время, записывать сожженные калории и продолжительность
(Режим настройки)
Этот интерфейс позволяет просматривать системное время, записывать сожженные калории и продолжительность приседаний

(Режим сна)
Когда вы заснете, браслет автоматически войдет в режим мониторинга сна режим: автоматически определяет ваш глубокий сон
Рассчитайте качество вашего сна: данные сна поддерживаются только для просмотра приложения.

Примечание. При ношении браслета для сна будут получены данные о сне, и он начнет обнаруживать сон в 10 часов.
часов вечера. Спящие 3/4 часа данных сна будут синхронизированы с
Приложение во время сна.
Информационный режим
Когда браслет отправляет несколько сообщений с напоминаниями, войдите в этот интерфейс для просмотра.
последние 3 записи сообщения.

ФУНКЦИЯ И НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ
(Личные данные)
Пожалуйста, установите вашу личную информацию после входа в приложение.
Настройки - Личная информация, вы можете установить пол - возраст - рост - вес
Вы также можете установить свои ежедневные целевые шаги для мониторинга ежедневных завершений
(Толчок приложения)
Входящий звонок:
В состоянии подключения, если включена функция оповещения о вызове, при поступлении вызова браслет будет вибрировать и отображать имя или номер звонящего. (Тебе нужно
дать приложению разрешение на чтение адресной книги)
SMS-уведомление:
В подключенном состоянии, если функция напоминания SMS включена, браслет будет
вибрировать, когда есть текстовое сообщение.
Другие напоминания:
В подключенном состоянии, если эта функция включена, при появлении такого сообщения
как WeChat, QQ, Facebook и т. д., браслет будет вибрировать, чтобы напомнить и отобразить
контент, полученный приложением. (Вы также можете просмотреть последние три сообщения записи в информационном меню звонка). (Вам нужно дать разрешение на приложение получать системные уведомления. Браслет может отображать 20-40 слов).
Другие функции:
Включите вибрацию, чтобы установить эту функцию. Когда есть звонок, сообщение или другое напоминание, браслет будет вибрировать. Если он закрыт, браслет будет иметь только экран напоминание без встряхивания, чтобы не беспокоить.
Советы для пользователей Android:
При использовании функции напоминания вам необходимо настроить ее так, чтобы «FitPro»
бежать в фоновом режиме; рекомендуется добавить «FitPro» к правам управление и открыть все разрешения.
(Настройка будильника)
В подключенном состоянии можно установить 8 сигналов тревоги. После настройки он будет синхронизирован с браслет; автономная сигнализация поддерживается. После успешной синхронизации даже если приложение не подключено, браслет будет напоминать в соответствии с установленным время.
(Ищу браслет)
В подключенном состоянии выберите опцию «Искать браслет», и браслет вибрируют.

(Удаленная фотография)
В подключенном состоянии запустите фотографию с браслета или приложения, чтобы ввести
интерфейс удаленной камеры, встряхнуть / повернуть запястье коснуться браслета, и автоматически сделайте фото после 3 секунд обратного отсчета. Пожалуйста, позвольте приложению получить доступ к фотоальбом для сохранения автопортрета.
(Сидячий напоминание)
Укажите, включить ли функцию сидячего напоминания, вы можете установить напоминание
интервал, если вы долго сидите в установленное время, браслет напомнит.
(Поднимите руку, чтобы украсить)
Включите эту функцию. Когда браслет находится в состоянии экрана, поднимите запястье
и поверните экран к себе, чтобы осветить экран.
(Не беспокоить режим)
Включите режим «Не беспокоить». Вы можете установить период времени Не беспокоить.
В течение установленного периода времени браслет прекращает получать уведомления
избегать напоминания сообщений.
(Сброс устройства)
Установка этой функции сбрасывает все данные в браслете (например, подсчет шагов)
(Удалить устройство)
Удалить устройство Эта функция удалит данные и удалит устройство

Основные параметры
Тип оборудования умный браслет Тип батареи
Литий полимер
Опора вибрационного двигателя
метод
синхронизация
Bluetooth4.0
операционная
температура
система
-10 'C-50'C
датчик
iOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше
Низкая мощность
акселерометр
Требования
Тип оборудования	умный браслет	Тип батареи	Литий-полимерный
Опора вибрационного двигателя	помощь	метод синхронизации	Bluetooth4.0
Рабочая Температура	-10 'C-50'C	датчик	Акселерометр малой мощности
системное требование	iOS9.0 и выше / Android 5.0 и выше

Меры предосторожности
1. Купаться и плавать не следует.
2. Пожалуйста, подключите браслет при синхронизации данных.
3. Не подвергайте браслет воздействию высокой влажности, высокой температуры или очень низкой температуры, температура в течение длительного периода времени.
4. Появляется сбой и перезапуск браслета. Пожалуйста, проверьте память телефона
очистите информацию и попробуйте снова, или выйдите из приложения и снова откройте его.

Введение компонента
* Хост * Ремешок * Упаковочная коробка и инструкция